| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 500 989 | руб. | Смета на сумму: | 500 989 | руб. |
| Директор ООО «Взлет-Алтай Сервис» |  |
| ________________ /В.В.Трунтов / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Г.Парнаул, ул. Партизанская, 82 |
| Объект: | ТСЖ |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 55/2016 |
| (Локальный сметный расчет) |
| Монтаж автоматизированного теплового пункта, |
| Сметная стоимость: | 500.989 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 44.735 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.193 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 42.392 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 01.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон) с доп. и изм. 4 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15 |
| 1. | ТЕР 16-02-005-04 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода | 0.12 | 7 577.18 | 744.71 | 194.05 | 909 | 89 | 23 | 20.72 | 7.874 | 7 136 | 1 852 | 183 |
|  |  |  |  | 6 638.43 | 4.58 |  | 797 | 1 | 6.404 | 20.697 |  | 5 102 | 11 |
| 2. | ТЕР 16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт. | 4 | 86.14 | 12.77 | 3.66 | 345 | 51 | 15 | 20.72 | 6.123 | 2 218 | 1 058 | 90 |
|  |  |  |  | 69.71 |  |  | 279 |  | 3.839 | 1 |  | 1 070 |  |
| 3. | ТССЦ 509-0966 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм, 1000 шт. | -0.008 | 1 057.05 |  |  | -8 |  |  |  |  | -28 |  |  |
|  |  |  |  | 1 057.05 |  |  | -8 |  | 3.354 |  |  | -28 |  |
| 4. | ТССЦ 507-0980 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт. | -8 | 20.34 |  |  | -163 |  |  |  |  | -665 |  |  |
|  |  |  |  | 20.34 |  |  | -163 |  | 4.087 |  |  | -665 |  |
| 5. | ТССЦ 101-2575 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм, т | -0.0044 | 22 627.36 |  |  | -100 |  |  |  |  | -345 |  |  |
|  |  |  |  | 22 627.36 |  |  | -100 |  | 3.466 |  |  | -345 |  |
| 6. | С Прайс-лист. Кран шаровый ITAP Ду 15мм, шт. | 4 | 53.82 |  |  | 215 |  |  |  |  | 1 141 |  |  |
|  |  |  |  | 53.82 |  |  | 215 |  | 5.3 |  |  | 1 141 |  |
|  | Поправки: М: =330/5.3/1.18*1.02 |
| 7. | ТЕР 16-05-001-03 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт. | 2 | 195.71 | 25.27 | 8.79 | 391 | 51 | 18 | 20.72 | 6.337 | 2 789 | 1 047 | 111 |
|  |  |  |  | 161.65 | 0.25 |  | 323 | 1 | 5.043 | 20.237 |  | 1 630 | 10 |
| 8. | С Прайс-лист. Затвор дисковый Ду 80мм, шт. | 2 | 334.35 |  |  | 669 |  |  |  |  | 3 544 |  |  |
|  |  |  |  | 334.35 |  |  | 669 |  | 5.3 |  |  | 3 544 |  |
|  | Поправки: М: =2050/5.3/1.18*1.02 |
| 9. | ТЕР 19-01-013-01 Установка затворов гидравлических диаметром до 80 мм, 1 прибор, устройство | 5 | 986.46 | 53.21 | 12.01 | 4 932 | 266 | 60 | 20.72 | 6.217 | 23 781 | 5 513 | 373 |
|  |  |  |  | 921.24 | 0.13 |  | 4 606 | 1 | 3.885 | 20.237 |  | 17 895 | 13 |
| 10. | ТССЦ 301-1183 Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 80 мм, шт. | -5 | 692.76 |  |  | -3 464 |  |  |  |  | -11 850 |  |  |
|  |  |  |  | 692.76 |  |  | -3 464 |  | 3.421 |  |  | -11 850 |  |
| 11. | С Прайс-лист. Затвор дисковый Ду 65мм, шт. | 4 | 308.25 |  |  | 1 233 |  |  |  |  | 6 535 |  |  |
|  |  |  |  | 308.25 |  |  | 1 233 |  | 5.3 |  |  | 6 535 |  |
|  | Поправки: М: =1890/5.3/1.18*1.02 |
| 12. | С Прайс-лист. Затвор дисковый Ду 80мм, шт. | 1 | 334.35 |  |  | 334 |  |  |  |  | 1 772 |  |  |
|  |  |  |  | 334.35 |  |  | 334 |  | 5.3 |  |  | 1 772 |  |
|  | Поправки: М: =2050/5.3/1.18*1.02 |
| 13. | ТЕР 18-06-007-06 Установка фильтров диаметром 80 мм, 10 фильтров | 0.2 | 11 319.76 | 133.70 | 129.04 | 2 264 | 27 | 26 | 20.72 | 7.137 | 5 471 | 554 | 184 |
|  |  |  |  | 11 057.03 | 2.73 |  | 2 211 | 1 | 2.14 | 20.664 |  | 4 732 | 11 |
| 14. | ТССЦ 301-1218 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм, шт. | -2 | 1 102.96 |  |  | -2 206 |  |  |  |  | -4 710 |  |  |
|  |  |  |  | 1 102.96 |  |  | -2 206 |  | 2.135 |  |  | -4 710 |  |
| 15. | С Прайс-лист. Фильтр магнитно-фланцевый Ду 80 мм, шт. | 2 | 743.72 |  |  | 1 487 |  |  |  |  | 7 883 |  |  |
|  |  |  |  | 743.72 |  |  | 1 487 |  | 5.3 |  |  | 7 883 |  |
|  | Поправки: М: =4560/1.18/5.3*1.02 |
| 16. | ТЕР 16-05-001-03 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт. | 2 | 195.71 | 25.27 | 8.79 | 391 | 51 | 18 | 20.72 | 6.337 | 2 789 | 1 047 | 111 |
|  |  |  |  | 161.65 | 0.25 |  | 323 | 1 | 5.043 | 20.237 |  | 1 630 | 10 |
| 17. | С Прайс-лист. Клапан обратный межфланцевый Ду 65 мм, 1 шт. | 2 | 627.92 |  |  | 1 256 |  |  |  |  | 6 656 |  |  |
|  |  |  |  | 627.92 |  |  | 1 256 |  | 5.3 |  |  | 6 656 |  |
|  | Поправки: М: =3850/5.3/1.18*1.02 |
| 18. | ТЕР 16-05-001-02 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 4 | 108.46 | 12.77 | 4.54 | 434 | 51 | 18 | 20.72 | 6.866 | 2 766 | 1 058 | 125 |
|  |  |  |  | 91.15 |  |  | 365 |  | 4.344 | 1 |  | 1 584 |  |
| 19. | ТССЦ 509-0966 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм, 1000 шт. | -0.008 | 1 057.05 |  |  | -8 |  |  |  |  | -28 |  |  |
|  |  |  |  | 1 057.05 |  |  | -8 |  | 3.354 |  |  | -28 |  |
| 20. | ТССЦ 507-0983 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт. | -8 | 31.79 |  |  | -254 |  |  |  |  | -1 213 |  |  |
|  |  |  |  | 31.79 |  |  | -254 |  | 4.769 |  |  | -1 213 |  |
| 21. | ТССЦ 101-2576 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм, т | -0.0044 | 21 307.16 |  |  | -94 |  |  |  |  | -311 |  |  |
|  |  |  |  | 21 307.16 |  |  | -94 |  | 3.312 |  |  | -311 |  |
| 22. | С Прайс-лист. Клапан балансировочный VIR9505 Ду 40, 1 шт. | 4 | 1 100.90 |  |  | 4 404 |  |  |  |  | 23 339 |  |  |
|  |  |  |  | 1 100.90 |  |  | 4 404 |  | 5.3 |  |  | 23 339 |  |
|  | Поправки: М: =6750/5.3/1.18*1.02 |
| 23. | ТЕР 16-05-003-04 Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 100 мм, 1 шт. | 1 | 1 793.47 | 28.98 | 6.04 | 1 793 | 29 | 6 | 20.72 | 7.32 | 8 088 | 600 | 44 |
|  |  |  |  | 1 758.45 | 0.13 |  | 1 758 |  | 4.233 | 20.237 |  | 7 444 | 3 |
| 24. | ТССЦ 301-1669 Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм, шт. | -1 | 1 644.18 |  |  | -1 644 |  |  |  |  | -6 909 |  |  |
|  |  |  |  | 1 644.18 |  |  | -1 644 |  | 4.202 |  |  | -6 909 |  |
| 25. | С Прайс-лист. Клапан предохранительный Ду 65мм, шт. | 1 | 3 816.44 |  |  | 3 816 |  |  |  |  | 20 227 |  |  |
|  |  |  |  | 3 816.44 |  |  | 3 816 |  | 5.3 |  |  | 20 227 |  |
|  | Поправки: М: =23400/5.3/1.18*1.02 |
| 26. | ТЕР 18-07-001-02 Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл. | 5 | 341.37 | 2.09 |  | 1 707 | 10 |  | 20.72 | 1 | 3 638 | 217 |  |
|  |  |  |  | 339.28 |  |  | 1 696 |  | 2.017 | 1 |  | 3 422 |  |
| 27. | ТССЦ 301-1465 Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16, компл. | -5 | 338.52 |  |  | -1 693 |  |  |  |  | -3 407 |  |  |
|  |  |  |  | 338.52 |  |  | -1 693 |  | 2.013 |  |  | -3 407 |  |
| 28. | С Прайс-лист. Манометр с трехходовым краном, шт. | 5 | 212.02 |  |  | 1 060 |  |  |  |  | 5 619 |  |  |
|  |  |  |  | 212.02 |  |  | 1 060 |  | 5.3 |  |  | 5 619 |  |
|  | Поправки: М: =1300/5.3/1.18*1.02 |
| 29. | ТЕР 18-07-001-04 Установка термометров в оправе прямых и угловых, 1 компл. | 4 | 388.62 | 2.78 |  | 1 554 | 11 |  | 20.72 | 1 | 3 081 | 231 |  |
|  |  |  |  | 385.84 |  |  | 1 543 |  | 1.847 | 1 |  | 2 851 |  |
| 30. | ТЕР 18-07-001-02 Установка электроконтактных манометров, 1 компл. | 1 | 341.37 | 2.09 |  | 341 | 2 |  | 20.72 | 1 | 728 | 43 |  |
|  |  |  |  | 339.28 |  |  | 339 |  | 2.017 | 1 |  | 684 |  |
| 31. | ТССЦ 301-1465 Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16, компл. | -1 | 338.52 |  |  | -339 |  |  |  |  | -681 |  |  |
|  |  |  |  | 338.52 |  |  | -339 |  | 2.013 |  |  | -681 |  |
| 32. | С Прайс-лист. Электроконтактный манометр, 1 шт. | 1 | 386.54 |  |  | 387 |  |  |  |  | 2 049 |  |  |
|  |  |  |  | 386.54 |  |  | 387 |  | 5.3 |  |  | 2 049 |  |
|  | Поправки: М: =2370/5.3/1.18*1.02 |
| 33. | ТЕРм 11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (датчик температуры), 1 шт. | 1 | 6.35 | 4.93 |  | 6 | 5 |  | 20.72 | 1 | 107 | 102 |  |
|  |  |  |  | 1.42 |  |  | 1 |  | 3.134 | 1 |  | 4 |  |
| 34. | С Прайс-лист. Датчик температуры наружнего воздуха, 1 шт. | 1 | 228.33 |  |  | 228 |  |  |  |  | 1 210 |  |  |
|  |  |  |  | 228.33 |  |  | 228 |  | 5.3 |  |  | 1 210 |  |
|  | Поправки: М: =1400/5.3/1.18*1.02 |
| 35. | ТЕРм 11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт. | 2 | 10.71 | 9.78 |  | 21 | 20 |  | 20.72 | 1 | 416 | 405 |  |
|  |  |  |  | 0.93 |  |  | 2 |  | 5.624 | 1 |  | 10 |  |
| 36. | С Прайс-лист. Термосопротивления КТСП-Н (пара датчиков), 1 компл. | 1 | 505.60 |  |  | 506 |  |  |  |  | 2 680 |  |  |
|  |  |  |  | 505.60 |  |  | 506 |  | 5.3 |  |  | 2 680 |  |
|  | Поправки: М: =3100/5.3/1.18*1.02 |
| 37. | ТЕРм 11-03-011-01 Установка контроллера электронного, 1 компл. | 1 | 88.08 | 41.93 | 32.94 | 88 | 42 | 33 | 20.72 | 7.64 | 1 162 | 869 | 252 |
|  |  |  |  | 13.21 | 1.85 |  | 13 | 2 | 3.132 | 20.74 |  | 41 | 38 |
| 38. | С Прайс-лист. Контроллер электронный РО-2 М, 1 шт. | 1 | 4 330.19 |  |  | 4 330 |  |  |  |  | 22 950 |  |  |
|  |  |  |  | 4 330.19 |  |  | 4 330 |  | 5.3 |  |  | 22 950 |  |
|  | Поправки: М: =26550/5.3/1.18*1.02 |
| 39. | ТЕРм 08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.5 | 237.36 | 171.22 | 45.09 | 119 | 86 | 23 | 20.72 | 5.714 | 1 944 | 1 774 | 129 |
|  |  |  |  | 21.05 | 1.12 |  | 11 | 1 | 3.931 | 20.654 |  | 41 | 12 |
| 40. | ТССЦ 113-0414 Труба винипластовая диаметром 16 мм, м | 20 | 4.82 |  |  | 96 |  |  |  |  | 133 |  |  |
|  |  |  |  | 4.82 |  |  | 96 |  | 1.378 |  |  | 133 |  |
| 41. | ТССЦ 113-0415 Труба винипластовая диаметром до 25 мм, м | 30 | 5.34 |  |  | 160 |  |  |  |  | 376 |  |  |
|  |  |  |  | 5.34 |  |  | 160 |  | 2.35 |  |  | 376 |  |
| 42. | ТЕРм 08-02-409-02 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м | 0.05 | 359.86 | 247.49 | 86.01 | 18 | 12 | 4 | 20.72 | 6.426 | 289 | 256 | 28 |
|  |  |  |  | 26.36 | 3.22 |  | 1 |  | 3.968 | 20.674 |  | 5 | 3 |
| 43. | ТССЦ 113-0416 Труба винипластовая диаметром 32 мм, м | 5 | 5.96 |  |  | 30 |  |  |  |  | 101 |  |  |
|  |  |  |  | 5.96 |  |  | 30 |  | 3.391 |  |  | 101 |  |
| 44. | ТЕРм 08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м | 0.55 | 69.72 | 48.47 | 4.39 | 38 | 27 | 2 | 20.72 | 7.637 | 629 | 552 | 18 |
|  |  |  |  | 16.85 | 0.25 |  | 9 |  | 6.246 | 20.237 |  | 58 | 3 |
| 45. | ТЕРм 08-02-412-09 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м | 0.45 | 28.35 | 16.46 | 2.20 | 13 | 7 | 1 | 20.72 | 7.639 | 196 | 153 | 8 |
|  |  |  |  | 9.70 | 0.13 |  | 4 |  | 7.988 | 20.237 |  | 35 | 1 |
| 46. | ТССЦ 501-1804 Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 4 и сечением 0,35 мм2, 1000 м | 0.025 | 5 417.13 |  |  | 135 |  |  |  |  | 668 |  |  |
|  |  |  |  | 5 417.13 |  |  | 135 |  | 4.934 |  |  | 668 |  |
| 47. | ТССЦ 502-0903 Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 2х0,50, 1000 м | 0.025 | 1 749.07 |  |  | 44 |  |  |  |  | 195 |  |  |
|  |  |  |  | 1 749.07 |  |  | 44 |  | 4.45 |  |  | 195 |  |
| 48. | ТССЦ 501-8268 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.05 | 11 969.87 |  |  | 598 |  |  |  |  | 1 905 |  |  |
|  |  |  |  | 11 969.87 |  |  | 598 |  | 3.183 |  |  | 1 905 |  |
| 49. | ТЕРм 11-02-042-05 Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 65; 80 мм, 1 шт. | 1 | 169.39 | 18.81 | 52.71 | 169 | 19 | 53 | 20.72 | 7.639 | 1 245 | 390 | 403 |
|  |  |  |  | 97.87 | 2.97 |  | 98 | 3 | 4.628 | 20.708 |  | 453 | 61 |
| 50. | С Прайс-лист. Привод Siemens SKD32.50, шт. | 1 | 4 624.58 |  |  | 4 625 |  |  |  |  | 24 510 |  |  |
|  |  |  |  | 4 624.58 |  |  | 4 625 |  | 5.3 |  |  | 24 510 |  |
|  | Поправки: М: =28355/5.3/1.18*1.02 |
| 51. | С Прайс-лист. Клапан запорно-регулирующий Siemens VVF 42.65-50, шт. | 1 | 7 026.16 |  |  | 7 026 |  |  |  |  | 37 239 |  |  |
|  |  |  |  | 7 026.16 |  |  | 7 026 |  | 5.3 |  |  | 37 239 |  |
|  | Поправки: М: =43080/5.3/1.18*1.02 |
| 52. | ТЕР 18-05-001-01 Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос | 2 | 2 864.17 | 125.96 | 12.29 | 5 728 | 252 | 25 | 20.72 | 6.962 | 25 176 | 5 220 | 171 |
|  |  |  |  | 2 725.92 | 0.62 |  | 5 452 | 1 | 3.629 | 20.612 |  | 19 785 | 26 |
| 53. | ТССЦ 301-1494 Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, компл. | -2 | 2 598.94 |  |  | -5 198 |  |  |  |  | -18 671 |  |  |
|  |  |  |  | 2 598.94 |  |  | -5 198 |  | 3.592 |  |  | -18 671 |  |
| 54. | С Прайс-лист. Насос циркуляционный DAB насос CP-G 65-2280/A/BAQE/3 IE2, шт. | 2 | 11 661.34 |  |  | 23 323 |  |  |  |  | 123 610 |  |  |
|  |  |  |  | 11 661.34 |  |  | 23 323 |  | 5.3 |  |  | 123 610 |  |
|  | Поправки: М: =71500/5.3/1.18*1.02 |
| 55. | ТЕРм 11-06-001-01 Щиты и пульты, масса до 50 кг, 1 шт. | 1 | 162.41 | 43.65 | 11.21 | 162 | 44 | 11 | 20.72 | 6.6 | 1 507 | 905 | 74 |
|  |  |  |  | 107.54 | 0.49 |  | 108 |  | 4.91 | 20.708 |  | 528 | 10 |
| 56. | С Прайс-лист. Шкаф (в сборе) двухнасосный, шт. | 1 | 5 545.25 |  |  | 5 545 |  |  |  |  | 29 390 |  |  |
|  |  |  |  | 5 545.25 |  |  | 5 545 |  | 5.3 |  |  | 29 390 |  |
|  | Поправки: М: =34000/5.3/1.18*1.02 |
| 57. | ТЕРм 10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой, 1 коробка | 1 | 71.21 | 18.40 | 37.80 | 71 | 18 | 38 | 20.72 | 5.877 | 708 | 381 | 222 |
|  |  |  |  | 15.01 | 3.60 |  | 15 | 4 | 6.943 | 20.753 |  | 104 | 75 |
| 58. | С Прайс-лист. Коробка распределительная, шт. | 1 | 27.73 |  |  | 28 |  |  |  |  | 147 |  |  |
|  |  |  |  | 27.73 |  |  | 28 |  | 5.3 |  |  | 147 |  |
|  | Поправки: М: =170/5.3/1.18*1.02 |
| 59. | ТЕРм 08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 1 | 71.96 | 14.19 | 1.11 | 72 | 14 | 1 | 20.72 | 4.883 | 474 | 294 | 5 |
|  |  |  |  | 56.66 |  |  | 57 |  | 3.08 | 1 |  | 175 |  |
| 60. | ТССЦ 509-0324 Выключатели автоматические ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А, шт. | 1 | 44.24 |  |  | 44 |  |  |  |  | 142 |  |  |
|  |  |  |  | 44.24 |  |  | 44 |  | 3.21 |  |  | 142 |  |
| 61. | ТЕРп 02-01-002-01 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 249.14 | 249.14 |  | 249 | 249 |  | 20.72 | 1 | 5 162 | 5 162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 62. | ТЕРп 02-01-002-02 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01, 1 канал | 5 | 119.90 | 119.90 |  | 599 | 599 |  | 20.72 | 1 | 12 422 | 12 422 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 68 822 | 2 032 | 375 |  |  | 389 125 | 42 105 | 2 531 |
|  |  |  | 66 419 | 16 |  |  |  | 344 486 | 287 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 6 474 | 294 | 166 |  |  | 37 433 | 6 081 | 1 139 |
|  |  |  | 6 016 | 10 |  |  |  | 30 210 | 203 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 5 697 |  |  |  |  | 28 756 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 33, 35, 37, 49, 55; %=76 - по стр. 39, 42, 44, 45, 59; %=80 - по стр. 57) | 270 |  |  |  |  | 4 460 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 33, 35, 37, 49, 55; %=47 - по стр. 39, 42, 44, 45, 57, 59) | 191 |  |  |  |  | 2 842 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 6 935 |  |  |  |  | 44 735 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 57 350 | 266 | 60 |  |  | 307 196 | 5 513 | 373 |
|  |  |  | 57 024 | 1 |  |  |  | 301 310 | 13 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 286 |  |  |  |  | 610 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 9) | 307 |  |  |  |  | 5 084 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 9) | 190 |  |  |  |  | 2 818 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 57 847 |  |  |  |  | 315 098 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 4 150 | 624 | 149 |  |  | 26 912 | 12 927 | 1 019 |
|  |  |  | 3 379 | 5 |  |  |  | 12 966 | 71 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 1, 2, 7, 13, 16, 18, 23, 26, 29, 30, 52) | 723 |  |  |  |  | 11 958 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1, 2, 7, 13, 16, 18, 23, 26, 29, 30, 52) | 447 |  |  |  |  | 6 629 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 5 320 |  |  |  |  | 45 499 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | 848 | 848 |  |  |  | 17 584 | 17 584 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 61, 62) | 551 |  |  |  |  | 9 144 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 61, 62) | 339 |  |  |  |  | 5 099 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | 1 738 |  |  |  |  | 31 827 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 71 840 |  |  |  |  | 437 159 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 1 851 |  |  |  |  | 30 646 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 167 |  |  |  |  | 17 388 |  |  |
|  | Возмещение НДС на материалы | 11 955 |  |  |  |  | 62 007 |  |  |
|  | Возмещение НДС на механизмы | 65 |  |  |  |  | 404 |  |  |
|  | Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,1712*0,18 | 57 |  |  |  |  | 950 |  |  |
|  | Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18 | 32 |  |  |  |  | 469 |  |  |
|  | ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ | 71 840 |  |  |  |  | 437 159 |  |  |
|  | С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ | 71 840 |  |  |  |  | 437 159 |  |  |
|  | С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ | 71 840 |  |  |  |  | 437 159 |  |  |
|  | С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ | 71 840 |  |  |  |  | 437 159 |  |  |
|  | ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ | 71 840 |  |  |  |  | 437 159 |  |  |
|  | С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 71 840 |  |  |  |  | 437 159 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ | 71 840 |  |  |  |  | 437 159 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И С ВОЗМЕЩЕНИЕМ НДС | 83 949 |  |  |  |  | 500 989 |  |  |

| Составил: | Инженер-сметчик С.Г.Андреева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |